## 测试计划
三相电量仪（屏显）测试报告
测试时间 | 2023.5.12 | 测 试 人 | 苏正成
测试工具 | mthings | 测试型号 | JSY-MK-149
测试目的 | 1、通讯测试响应测试 2、485接入12V
测试方法 | 1、使用mthings测试设备响应时间，根据通讯协议，获取电量仪数据 2、485针脚接入12V（接入时长3分钟）
测试内容 | 1、使用mthings测试设备响应时间 2、将12V电源接入485信号线
测试结果 | 1、最大158ms，最小78ms，平均82.956ms ，丢包率为0%，测试协议时发现不能获取总有功电能 2、将12V电源接入485信号线，断开后通讯恢复正常

## 测试记录
测试记录
序号 | 测试时间 | 测试项目内容 | 测试功能点 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际执行结果 | 是否通过
1 | 2023.3.22 | 通讯测试响应测试 | 测试该设备协议文件是否与实际一致，485是否可以接收到数据 | 使用mthings测试设备响应时间，根据通讯协议，获取电量仪数据，测试时长为90分钟 | 响应失败率低于5%（通讯间隔200ms） | 最大158ms，最小78ms，平均82.956ms ，丢包率为0% 如图1，测试协议时发现不能获取总有功电能 | 不通过
2 | 2023.3.22 | 485接入12V | 测试485信号接入电源是否会损坏设备 | 485针脚接入12V（接入时长3分钟） | 正常接入后，可正常通讯 | 接线恢复正常后设备正常 | 通过

## 过程截图
序号 | 图片
1
2
3