控制接口(更新)_20220708

| 功能 | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| HTTP方法 | POST |  |
| URL | http://HOSTIP/action/doctrl | HOSTIP为主机IP |
| URL参数 | op=(bNet<< 16) ¦ (cmdid& 0xffff) | 是否网络透传： bNet[0-否，1-是] 操作码 Cmdid: [0,1,2...] |
|  | value=((SID << 16) ¦ (val& 0xFFFF)) | SID为受控设备的SID号， val:控制值[变量参数] |
| HTTP头部 | 无 |  |
| HTTP内容 | 无 |  |
| 返回示例 | { "op": "ok" } |  |