## 智能辅控设备材料表
智能辅控设备材料表（6.09确认）
名称 | 单位
智能辅控控制屏 |  | QDQ-22-01-02-00-05-主宅-4*1000 | QDQ-22-01-02-00-01-充电桩-2*1000 | QDQ-22-01-02-00-02-主宅-4*1000 | QDQ-22-01-02-00-03-主宅-2*1000 | QDQ-22-01-02-00-04-主宅-4*1000 | QDQ-22-01-02-00-06-主宅-4*1000 | 总数
烟感 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
水浸 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
红外高清球机 | 套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
网络枪机 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
轨道机器人（含轨道） | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
全景摄像机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
温湿度探测器 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
水位探测器 | 套 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14
空调控制器 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13
门磁传感器 | 套 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15
读卡器 | 套 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15
灯控开关 | 套 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 27
灯控单元 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
门禁控制器 | 套 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15
人脸识别 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
交换机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
屏 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
软件 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
主机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
综合电源 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
显示器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
硬盘录像机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
说明： 1、球机、枪机按照新规参数供货，全景摄像机按原定型号供（不变） 2、门禁控制器按实际需求供，人脸识别机每个站1个按新规参数要求供货 3、设备层安装：4个球机、1个全景；夹层安装：1个球机、1个枪机；大门位置安装：1个枪机 4、2个烟感都安装在设备层 5、设备层2个温湿度，夹层2个温湿度