## 报价
设备清单明细
30平米机房
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 系统配置
1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 X200 | 台 | 1
2 | GSM短信报警模块 | OMARA | OM-B3 | 台 | 1
3 | 声光报警器 | OMARA | OM-D2 | 个 | 1
二 | 市电监测系统（220V）
1 | 单相电量仪 | OMARA | OM-ACM-A802 | 台 | 1
2 | 精密电流互感器 | OMARA | OM-ACM-A200/100 | 个 | 1
三 | UPS监控系统
1 | UPS检测模块 | OMARA | OM-UPS-NY | 套 | 1
四 | 精密空调监测系统
1 | 精密空调检测模块 | OMARA | OM-AC-NY | 套 | 1
五 | 漏水检测子系统
1 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 1
2 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 1
六 | 温湿度监控系统
1 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 2
七 | 消防检测子系统
1 | 消防系统接入授权 | OMARA | V1.0 | 个 | 1
合计：大写人民币
60平米机房
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量
一 | 系统配置
1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 X200 | 台 | 1
2 | GSM短信报警模块 | OMARA | OM-B3 | 台 | 1
3 | 声光报警器 | OMARA | OM-D2 | 个 | 1
二 | 市电监测系统（380V）
1 | 三相电量仪 | OMARA | OM-ACM-A801 | 台 | 1 | 选用旧款三相电量仪
2 | 精密电流互感器 | OMARA | OM-ACM-A200/100 | 个 | 3
三 | UPS监控系统
1 | UPS检测模块 | OMARA | OM-UPS-NY | 套 | 1
四 | 精密空调监测系统
1 | 精密空调检测模块 | OMARA | OM-AC-NY | 套 | 1
五 | 漏水检测子系统
1 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 1
2 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 1
六 | 温湿度监控系统
1 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 3
七 | 消防检测子系统
1 | 消防系统接入授权 | OMARA | V1.0 | 个 | 1
2 | 3年质保服务 | OMARA | - | 套 | 1