## 1
设备分项清单
新镇，明仁，固日班花(3个机房)
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 T100A | 台 | 3
2 | 三相电量仪 | OMARA | OM-ACM-A801 | 台 | 3
3 | 精密电流互感器 | OMARA | OM-ACM-A200/100 | 个 | 9
4 | UPS检测模块 | OMARA | OM-UPS-NY | 套 | 3
5 | 空调远程控制器 | OMARA | OM-ACA-A801 | 个 | 3
6 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 6
7 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 6
8 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 3
9 | 烟感探测器 | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 3
10 | 集中端 | OMARA | OM-CMP-10 | 套 | 1
11 | GSM短信报警模块 | OMARA | OM-B3 | 台 | 1
12 | 232转TCP/IP转换器 | OMARA | OM-ACC-A109 | 个 | 1
13 | 门禁系统检测模块 | OMARA | OM-MJ-NY | 套 | 1
沙日浩来，土城子，青龙山，八仙筒，治安(5个机房)
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量
1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 T100A | 台 | 5
2 | 三相电量仪 | OMARA | OM-ACM-A801 | 台 | 5
3 | 精密电流互感器 | OMARA | OM-ACM-A200/100 | 个 | 15
4 | UPS检测模块 | OMARA | OM-UPS-NY | 套 | 5
5 | 空调远程控制器 | OMARA | OM-ACA-A801 | 个 | 5
6 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 15
7 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 15
8 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 5
9 | 烟感探测器 | OMARA | OM-ACC-A101 | 个 | 10