## Sheet1
编号 | 项目 | 数量 | 型号 | 接口 | 协议 | 电话 | 联系人 | 品牌
1 | ups | 1 | NX60KVA | SNMP | 已收 | 18511586838 | 朱 | 艾默生
2 | 精密空调 | 2 | P2050FARMPIR46.4KW | 485 | 已收 | 18511586838 | 朱 | 艾默生
3 | 大金空调 | 1 | FVQ205AB | 485 | 没有 | 13331123000 | 亢 | 大金
4 | 配电柜电量仪 | 2 | RMD-9S4-E | 485 | 已收 | 13331123000 | 亢 | 人民电器
5 | 温湿度 | 3 | TH-802P | 485 | 已收 | 58607606 | 刘 | BTR
6 | 漏水 | 1 | LDS-3000 | 485 | 已收 | 58607606 | 刘 | 万慧通
7 | 大金通讯板 | 1 | DRCH-R5 | 485 | 已收 | 58607606 | 刘 | 大金