## Worksheet
主题 | 现有主机问题清理&优化升级
项目任务 | 1、主机提速 | 2、主机接口问题 | 3、维护效率 | 4、主机接入问题 | 5、生产优化 | 6、主机UI&显示问题 | 6、新需求 | 7、BUG | 其他问题排序 | 增添的 | 小问题
流水1 | 主机采集速度问题。满配状态下采集--传输-报警（声光和短信），响应速度需达到3秒以内。需实现所有设备。 | 主机485接口，不断出现问题，今年3个客户出现485接口故障问题 | 主机IP和用户名密码可重置 | 海康门禁系列产品交付 | 刷机包/补丁更新 | 主机软件UI问题，统计报表、柱状图、列表等等 | 主机3D界面，无法显示常规设备的数据 | 主机告警查询经常查不了 | 主机通过网线与座机联动报警 | 国产化数据库和国产化系统，目前很多项目是有这个需求
流水2 |  | 优化主机485接口防护 | 主机常规功能与非标功能明确，并形成文档 | 海康、大华门禁系列产品接入，目前支持的型号较少，支持海康所有的型号，至少室外室内要有一款产品，每个场景我们要接入一款（具体沟通需求） | 刷机包/补丁文件 | 软件系统界面图， 系统体验端是啥样， 到客户那边就是啥样，结果到客户那里没有界面图的，只是字体的形式， 建议默认常规界面图 | 首页的3D监测项能显示重要数据，最起码跟平台显示一样 | 主机软件安全问题，web安全升级 | 主机需要可以直接连接显示器 | 国产化系统及数据库
流水3 |  |  | 各型号主机负载性能测试：采集时间、页面响应、告警间隔、数据存储（性能参数验证确认，我们自己的产品满载） | 主机对不同品牌的门禁、视频等第三方产品的接入实现 | 刷机文件没有版本号 | 主机点告警解除无反应，增添确认报警后有状态提示。（告警已确认——弹框+图标） | ping功能无法发出告警信息，只能在页面上显示 | 主机漏洞问题 | 支持4G通讯的主机型号太少 | 国产化主机
流水4 |  |  | 主机post功能URL地址UI界面，需要新增页面优化，主机平安短信UI界面优化 | 视频和门禁接入限制太多，只可接入一两个品牌； | 主机文件版本号，在主机里显示版本号 |  | 动环屏可根据主机配置显示自定义设备名称 |  | 主机上行接口，需要可以直接采用MODBUS-RTU的通讯方式 | 开发高性能项目主机，项目传感器，重点项目控标使用
流水5 |  |  | 主机定期迭代升级问题，关于主机在运维过程中碰到的一些已处理的问题或新外购产品（已进入外购产品体系）的开发文件，形成定期的迭代升级包，减少问题重复出现和重复升级问题 | 通用开发def文件参数设置系数只支持10的倍数系数，需支持多种系数 |  |  | post可支持多个URL地址，支持多平台数据推送 |  | RS485接口限制，以前是一个独立的485口，可以接入16个传感器， 以前T300是4路独立，接入64个，现在T300A 有7路独立的485口，但是还是只能接入64个传感器，有点局限。还是特殊需要情况可开放 | 主机在铁路、电力等重要领域的检测报告测试通过
流水6 |  |  | 报价单中的所有主机，系统程序需要全部完善，达到可销售状态。上市标准不明确 |  |  |  | 能根据机房温湿度监测数据自动开启和关闭空调（普通空调以及精密空调） |  | 定制动环屏慢 | 等保认证
流水7 |  |  | 主机post功能URL地址集中下发功能 |  |  |  | 云端维护升级 |  |  | 更高效主机维护方式
流水8 |  |  | 增加测试人员 | [6 empty] | 主机加密传输功能
流水9 |  |  | 自动测试维护
单列总结
一句总结
九行金句