## 主机常规
序号 | 功能项 | 细分项 | 定位 | 截图 | 备注
1 | 用户管理 | 1、二级用户权限 2、最多建16个用户 | 常规
2 | 图表展示 | 1、首页列表显示（设备明细） 2、首页3D图显示 3、二级菜单设备简报 4、三级菜单数据采集展示-温湿度曲线 | 常规
3 | 数据查询/备份 | 1、历史数据查询 2、报警数据查询 3、配置数据下载 | 常规
4 | 报警功能 | 1、多种报警方式：声光报警 、短信报警 、短信&电话报警、邮件报警、网页告警、微信公众号推送 2、平安短信功能 3、报警时段 设置 4、报警延迟、重复报警功能 5、报警解除功能 | 常规
5 | 联动功能 | 1、联动继电器1、继电器2… 2、联动串口相机拍照/截图（截图自动清理） | 常规
6 | 设备配置 | 1、485/232/DI/网络 设备添加、编辑、删除 2、设备的基本设置、参数设置、告警设置 3、主机设备信息 | 常规
7 | 主机参数配置 | 1、IP地址设置 2、应用管理 3、设备远程软件重启 4、支持型号添加/删除 5、门禁管理、邮箱设置、资源管理、数据配置 6、定时重启功能 | 常规
8 | 操作日志 | 1、用户操作日志记录 | 常规
9 | Ping IP功能 | 1、ping 服务器IP功能 | 常规
10 | 红外布防撤防功能 | 1、红外传感器 布防撤防功能 | 常规
11 | 视频接入 | 1、海康半球、枪机指定型号 2、海康球机指定型号 3、4路、8路NVR指定型号 | 常规
12 | 门禁接入 | 1、微耕门禁控制器（单门、双门、四门） 2、海康人脸识别机 指定型号 | 常规
13 | POST上传 | 1、POST上传至平台功能 2、POST可设置上传地址（实时数据、告警数据） | 常规
14 | 第三方接口协议 | 1、JSON（http协议） 2、modbusTCP协议 ？？？ | 常规
15 | 微信小程序 | 微信小程序功能 | 常规
16 | 安卓端App | 安卓App功能 | 常规