## 2023年新项目第一套
智能辅控屏柜预算清单（第一台）接入82个设备
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量
一 | 控制系统设备
1 | 配电站智能监控屏柜 | OMARA | 2360*800*600 | 台 | 1
2 | DC12V开关电源 | 明伟 | EDR-120-12 | 个 | 1
3 | DC24V开关电源 | 明伟 | EDR-120-24 | 个 | 1
4 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-T300A | 台 | 1
5 | 智能辅助监控系统软件 | OMARA | V1.0 | 套 | 1
6 | 触摸动环屏 | OMARA | HT-CM-A105 | 个 | 1
7 | 触摸动环屏监控软件 | OMARA | V1.0 | 套 | 1
8 | 220V 9A 交流接触器 | 正泰 | CJX2-0910/0901 | 个 | 3
9 | 220V 18A 交流接触器 | 正泰 | CJX2-1810/1801 | 个 | 3
10 | 中间继电器 | 正泰 | JZX-22F(D)/2Z8脚 | 排 | 6
11 | PLC控制器 | 国产 | PLC-LX3V-2424MR | 个 | 1
12 | 远控空开 | 麦多奇 | SWB1-125 | 个 | 12
13 | 双电源切换装置 | 正泰 | NXZM-200A | 套 | 1
14 | 指示灯及按钮 | 国产 |  | 个 | 24
15 | 空开2P | 正泰 | 2P/ 32A | 个 | 9
16 | 空开3P | 正泰 | 3P/32A | 个 | 3
17 | 空开3P | 正泰 | 3P/64A | 个 | 1
18 | 16路开关量模块 | OMARA | OM-ACC-A104 | 个 | 1
19 | 48口理线架 | 沃迪特 | 加厚金属19英寸24档48口理线架 | 个 | 1
二 | 外围传感器设备
1 | 温湿度传感器（室内带显示） | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 3
2 | 温湿度传感器（高防护室外潮湿环境用） | OMARA |  | 个 | 4
3 | 三相电量仪 | OMARA | HC-63C-5 | 套 | 1
4 | 一氧化碳传感器 | OMARA |  | 台 | 1
5 | 甲烷传感器 | OMARA |  | 台 | 1
6 | 空调控制器 | OMARA | OM-ACA-A801 | 个 | 3
7 | 水位（5米）（变送器传感器一体不带显示） | 国产优质 |  | 套 | 4
8 | 液位浮球开关（5米） | OMARA | EM15-2 | 个 | 8
9 | 潜水泵 | OMARA | WQD3-8-0.25S | 个 | 4
10 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 4
11 | 区域漏水检测电缆-20M | OMARA | OM-LDA-B601/20 | 根 | 4
12 | 轴流风机(防虫网、百叶窗、不锈钢防雨罩) | OMARA | SFG 3-4 | 个 | 2
13 | 不锈钢防雨罩 | 国产 | 14寸加强型201不锈钢有网 | 个 | 2
14 | 工器具柜温湿度监测（带显示） | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 6
15 | 断路器机构箱温湿度监测（不带显示） | OMARA |  | 个 | 7
16 | 新款避雷计数器接入 | OMARA |  | 个 | 18 | 已开发
17 | 电缆沟智能盖板PLC接入 | OMARA |  | 个 | 1 | 已开发
18 | 变压器呼吸器接入 | OMARA |  | 个 | 2 | 已开发
19 | 断路器机构箱智能（智能断路器）接入 | OMARA |  | 个 | 7
三 | 辅材及装配
1 | 辅材 |  |  | 套 | 1
2 | 装配人工费用 |  |  | 台 | 1
3 | 运费 |  |  | 台 | 1
合计：

## 2023年新项目第二套
智能辅控屏柜预算清单（第二台）接入55个设备
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 原单价 | 原总价 | 差价 | 备注 | 说明
一 | 控制系统设备
1 | 配电站智能监控屏柜 | OMARA | 2360*800*600 | 台 | 1 | 3990 | 3990 | #REF! |  | 柜体尺寸增加变化，高度增加，因此增加费用
2 | DC12V开关电源 | 明伟 | EDR-120-12 | 个 | 1
3 | DC24V开关电源 | 明伟 | EDR-120-24 | 个 | 1
4 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-T300A | 台 | 1 | 4980 | 4980 | #REF! | 和之前主机有无区别、差异需说明 | 本次使用主机为300A，与去年使用的不是一款产品，CPU及芯片与之前不同，接口数量也多了很多，故价格不一样
5 | 智能辅助监控系统软件 | OMARA | V1.0 | 套 | 1
6 | 触摸动环屏 | OMARA | HT-CM-A105 | 个 | 1
7 | 触摸动环屏监控软件 | OMARA | V1.0 | 套 | 1
8 | 220V 9A 交流接触器 | 正泰 | CJX2-0910/0901 | 个 | 3
9 | 220V 18A 交流接触器 | 正泰 | CJX2-1810/1801 | 个 | 3
10 | 中间继电器 | 正泰 | JZX-22F(D)/2Z8脚 | 排 | 6
11 | PLC控制器 | 国产 | PLC-LX3V-2424MR | 个 | 1
12 | 远控空开 | 麦多奇 | SWB1-125 | 个 | 12 | 255 | 3060 | #REF! | 差价需说明 | 去年报价计划采用交流接触器的方式，后变化为485智能空开，价格有所增加。
13 | 双电源切换装置 | 正泰 | NXZM-200A | 套 | 1 | 1760 | 1760 | #REF! | 差价需说明 | 双电源切换装置与去年报价配置不同，故增加费用
14 | 指示灯及按钮 | 国产 |  | 个 | 24
15 | 空开2P | 正泰 | 2P/ 32A | 个 | 5
16 | 空开3P | 正泰 | 3P/64A | 个 | 1
17 | 16路开关量模块 | OMARA | OM-ACC-A104 | 个 | 1
18 | 48口理线架 | 沃迪特 | 加厚金属19英寸24档48口理线架 | 个 | 1
二 | 外围传感器设备
1 | 温湿度传感器（室内带显示） | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 3 | 120 | 360 | #REF! | 差价需说明 | 原按照28套一起采购可按照批量价格120出，本次达不到批量数量，故按照单价。
2 | 温湿度传感器（高防护室外潮湿环境用） | 建大仁科 |  | 个 | 4
3 | 三相电量仪 | 惠测 | HC-63C-5 | 套 | 1
4 | 一氧化碳传感器 | 威海精讯 |  | 台 | 1
5 | 甲烷传感器 | 威海精讯 |  | 台 | 1
6 | 空调控制器 | 建大仁科 | OM-ACA-A801 | 个 | 4 | 535 | 2140 | #REF! | 差价需说明 | 原按照28套一起采购可按照批量价格120出，本次达不到批量数量，故按照单价。
7 | 水位（5米）（变送器传感器一体不带显示） | 国产优质 |  | 套 | 4
8 | 液位浮球开关（5米） | 伊莱科（ELECALL） | EM15-2 | 个 | 8
9 | 潜水泵 | 凯源水泵机电 | WQD3-8-0.25S | 个 | 4
10 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 4 | 198 | 792 | #REF! | 差价需说明 | 原按照28套一起采购可按照批量价格120出，本次达不到批量数量，故按照单价。
11 | 区域漏水检测电缆-20M | OMARA | OM-LDA-B601/20 | 根 | 4
12 | 轴流风机(防虫网、百叶窗、不锈钢防雨罩) | 奇风电气 | SFG 3-4 | 个 | 2
13 | 不锈钢防雨罩 | 国产 | 14寸加强型201不锈钢有网 | 个 | 2
14 | 工器具柜温湿度监测（带显示） | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 6 | 120 | 720 | #REF! | 差价需说明 | 原按照28套一起采购可按照批量价格120出，本次达不到批量数量，故按照单价。
15 | 断路器机构箱温湿度监测（不带显示） | 建大仁科 |  | 个 | 7 | 120 | 840 | #REF! | 差价需说明 | 原按照28套一起采购可按照批量价格120出，本次达不到批量数量，故按照单价。
三 | 辅材及装配
1 | 辅材 |  |  | 套 | 1
2 | 装配人工费用 |  |  | 台 | 1 | 1200 | 1200 | #REF! | 差价需说明 | 去年28套批量装配调试，人工费用降低很多，全包一口价。2台人工费用需如下：2个工人需要做3-4天，每天每人工费为350元，350*2*4=2400元，做完后还需技术人员上电测试，故按照3000元计算。
3 | 运费 |  |  | 台 | 1
合计： | [7 empty] | #REF!