## Sheet1
序号 | 单位全称 | 报警主机 | 智慧主机（动环采集器） | 声光报警器 | 单门门禁控制器 | ic读卡器 | 出门按钮 | ic卡 | 磁力锁 | 锁类型 | 烟感探测器 | 温湿度传感器 | 三相电量仪 | 精密电流互感器开口（修改） | 区域漏水监测器 | 区域漏水检测电缆-5M | 视频检测模块 | 智能防雷监测模块 | 精密空调检测模块 | 空调远程控制器 | UPS检测模块 | 收货人 | 联系方式 | 收货地址
1 | 北京站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防火门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 张佳旺 | 18701364058 | 北京市东城区毛家湾胡同甲13号
2 | 北京站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防火门 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 张佳旺 | 18701364058 | 北京市东城区北京站东门
3 | 北京西站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/玻璃门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 王超 | 15611266622 | 北京市丰台区莲花池东路118号北京西站北广场
4 | 北京西站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/玻璃门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 王超 | 15611266622 | 北京市丰台区莲花池东路118号北京西站北广场
5 | 北京西站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/玻璃门 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 王超 | 15611266622 | 北京市丰台区莲花池东路118号北京西站北广场
6 | 北京西站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/玻璃门 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 王超 | 15611266622 | 北京市丰台区莲花池东路118号北京西站北广场
7 | 北京西站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/玻璃门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 王超 | 15611266622 | 北京市丰台区莲花池东路118号北京西站北广场
8 | 北京西站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/玻璃门 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 2 | 王超 | 15611266622 | 北京市丰台区莲花池东路118号北京西站北广场
9 | 丰台西站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/防火门 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 贾建峰 | 15711144537 | 北京市丰台区丰西北里362号电子楼
10 | 丰台西站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/防火门 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 贾建峰 | 15711144537 | 北京市丰台区丰西北里362号调度楼
11 | 天津站 | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 靳昌荣 | 18722285463 | 天津市河北区新纬路1号
12 | 天津站 | [17 empty] | 1 | 1 | 2 | 靳昌荣 | 18722285463 | 天津市河北区新纬路1号
13 | 天津站 | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | 靳昌荣 | 18722285463 | 天津市河北区新纬路1号
14 | 天津北站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/铁门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 胡斌 | 13820194064 | 天津市河北区中山路1号
15 | 南仓站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/防火门 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 孙勇哲 | 13820186138 | 天津市北辰区普济河道立交桥下安畅路南仓站调度楼信息化车间
16 | 唐山站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/防火门 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 王磊 | 15733378377 | 河北省唐山市路北区站前路160号铁路唐山站东落客平台
17 | 石家庄南站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/防盗门 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 李鑫 | 13473750227 | 石家庄鹿泉区大寨路100号
18 | 石家庄南站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防盗门 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 李鑫 | 13473750227 | 石家庄鹿泉区大寨路100号
19 | 石家庄北站 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/木门 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 谷建峰 | 15803114803 | 河北省石家庄市新华区市庄路265号石家庄火车北站
20 | 邯郸站 | [17 empty] | 2 | 2 | 3 | 韩园园 | 13363005983 | 河北省邯郸市邯山区浴新南大街邯郸火车站信息化车间
21 | 北京西车务段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防盗门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 寿京生 | 13240297138 | 北京市丰台区卢沟桥小郭庄西路52号北京西车务段
22 | 张家口车务段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/防盗门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 郑明霞 | 13931337350 | 河北省张家口市火车站站前西大街11号张家口车务段
23 | 承德车务段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防盗门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 李牧歌 | 13832407020 | 河北省承德市双桥区车站路247号承德车务段信息化车间
24 | 天津车务段 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 刘洋 | 13512918135 | 天津市河北区中山路5号天津车务段
25 | 沧州车务段 | [17 empty] | 1 | 1 |  | 孟德勇 | 15132796676 | 河北省沧州市新华区铁中路2号沧州车务段
26 | 沧州车务段 | [17 empty] | 1 | 1 |  | 杨立志 | 13180151580 | 河北省沧州市新华区沧州火车站
27 | 唐山车务段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防盗门 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 温亚利 | 18031538987 | 河北省唐山市路北区站前路158号（唐山车务段）
28 | 衡水车务段 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 单开门/2防盗1防火 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 6 | 于忠虎 | 13831897890 | 河北省衡水市桃城区站前东路229号衡水车务段
29 | 邯郸车务段 | [17 empty] | 1 | 1 |  | 杨胜安 | 13180555126 | 河北省邢台市襄都区车站北路20号
30 | 北京客运段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防盗门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 杨洋 | 13321180796 | 北京市东城区老钱局胡同18号北京客运段
31 | 天津客运段 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 赵晨辉 | 18526707494 | 天津市河北区中山北路5号天津客运段
32 | 石家庄客运段 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 赵栋 | 15373635055 | 河北省石家庄市桥西区解放广场（石家庄桥西区站南里8号）
33 | 北京机务段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/普通门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 王光 | 15811110335 | 北京市海淀区吴家场铁1号北京机务段设备及信息化科
34 | 北京机务段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/普通门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 王晨 | 18513908051 | 北京市东城区忠实里甲1号北京机务段设备车间
35 | 丰台机务段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防火门 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 姜山 | 13581906961 | 北京市丰台区丰西北里75号
36 | 怀柔北机务段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防盗门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 李宇 | 15201345517 | 北京市怀柔区怀北镇怀北火车站二区25号设备和信息化科
37 | 天津机务段 | [17 empty] | 1 | 1 |  | 夏姝蕾 | 18202296686 | 天津市河北区铁东路街道榆关道3号天津机务段
38 | 唐山机务段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/防盗门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 韩春涛 | 13933318100 | 河北省唐山市开平区郑庄子乡门赵庄唐山东站西侧唐山机务段院内
39 | 邯郸机务段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防盗门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 李松 | 19932016601 | 河北省邯郸市复兴区铁院路12号邯郸机务段设备科
40 | 石家庄电力机务段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防盗门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 吴晓乐 | 13171597912 | 河北省石家庄市新华区石获北路83号（石家庄电力机务段南新城）
41 | 北京房建公寓段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/木门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 郭政 | 18701465016 | 北京市东城区夕照寺中街绿景苑三号楼东门
42 | 天津房建公寓段 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 尹睿 | 13212179625 | 天津市河北区南口路老白灰线院内天津房建公寓段
43 | 丰台车辆段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防火门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 高寅 | 18537232306 | 北京市朝阳区梆子井南甲一号丰台车辆段设备和信息化科办公区101室
44 | 天津车辆段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防盗门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 韩飞 | 18920902787 | 天津市河东区六经路2号
45 | 北京动车段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双开门/防火门 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 周葛兵 | 13810314385 | 北京市大兴区黄村镇狼垡村芦花路3号北京动车段
46 | 石家庄车辆段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防火门 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 6 | 陈凯亮 | 13653218568 | 河北省石家庄市红旗大街658号
47 | 北京车辆段 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 单开门/防盗门 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 杜健 | 15373651120 | 北京市丰台区岳家楼1号办公楼四层
48 | 天津动车客车段 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | 黄茗苏 | 17602630715 | 天津市河东区东兴路16号
49 | 唐山电务段 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 王佳欢 | 18132508807 | 河北省唐山市路北区站前路156号
50 | 石家庄站 | 2 | [19 empty] | 谷建峰 | 15803114803 | 河北省石家庄市桥西区京广西街石家庄站
总计 |  | 2 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 185 | 37 |  | 112 | 112 | 35 | 134 | 35 | 35 | 35 | 13 | 46 | 46 | 60