## Sheet1
昌吉市场监督管理局动环资料
一、内网机房
1、动环主机：
安装位置：3号机柜14U
| IP地址： | 172.16.46.231（网口1）
登录用户名：Admin 密码：无
标签名称：内网机房动环主机
2、动环交换机
安装位置：3号机柜17U
3、报警主机和232转IP/TCP通讯转换器
| 安装位置： | 3号机柜18U（交换机顶部）
|  | IP地址： | 172.16.46.233
4、空调远程控制器
安装位置：1号机柜、6号机柜侧板（白色）
5、烟感探测器、温湿度传感器
安装位置：机柜顶部吊顶安装
6、声光报警
安装位置：机房东北角
7、区域漏水检测
| 安装位置： | 4号机柜背部左下角
二、外网机房
1、动环主机：
安装位置：5号机柜24U
| IP地址： | 172.16.46.232（网口1）
登录用户名：Admin 密码：无
标签名称：内网机房动环主机
2、三相电量仪、配电监测
安装位置：UPS输入输出配电柜
3、空调远程控制器
安装位置：1号机柜、5号机柜侧板（白色）
4、烟感探测器、温湿度传感器
安装位置：机柜顶部吊顶安装
5、区域漏水检测
| 安装位置： | 配电柜内左下角
三、服务器
| IP地址： | 172.16.46.14：8081
| 账号： | admin
| 密码： | admin