## Sheet1
站名 | 需接入系统 | 厂家 | 通讯协议 | 数量 | 单项开发费用 | 单项开发时间 | 备注
重庆西永机房 | UPS主机 | 中航太克 | 232通讯协议 | 4 |  |  | 技术协议注明2个通讯转换模块，未详细说明， 业主希望咱们都进行接入
| UPS馈线柜 | 哈尔滨阿继电器有限公司 | 未知 | 2
| 交流进线屏 | 哈尔滨阿继电器有限公司 | Modbus RTU | 2 |  |  | 市电技术协议上只有6个电量检测仪， 6个48路开关量配电采集模块， 业主希望咱们把进线屏、馈线屏都接进来
| 交流馈线屏 | / | modbus-rtu | 2
| 集控系统 | / | 104协议 | 包含该站所有测点 |  |  | 技术协议注明