## 清单
110KV变电所辅助物联设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位
1 | DC12V开关电源 | 1 | 个
2 | DC24V开关电源 | 1 | 个
3 | 智慧机房主机 | 1 | 台
4 | 智能辅助监控系统软件 | 1 | 套
5 | 触摸动环屏 | 1 | 个
6 | 触摸动环屏监控软件 | 1 | 套
7 | 220V 9A 交流接触器 | 3 | 个
8 | 220V 18A 交流接触器 | 3 | 个
9 | 中间继电器 | 6 | 个
10 | PLC控制器 | 1 | 个
11 | 远控空开 | 10 | 个
12 | 指示灯及按钮 | 18 | 个
13 | 空开2P | 6 | 个
14 | 空开3P | 3 | 个
15 | 16路开关量模块 | 1 | 个
16 | 空开开关（63A） | 20 | 个
17 | 塑壳开关（3P） | 2 | 个
19 | 双电源切换装置 | 1 | 个
20 | 48口理线架 | 1 | 个
21 | 屏柜内前面板及后面板配件 | 1 | 套
二 | 外围传感器设备
1 | 温湿度传感器（室内带显示） | 2 | 个
2 | 温湿度传感器（高防护室外潮湿环境用） | 6 | 个
3 | 三相电量仪 | 1 | 套
4 | 一氧化碳传感器 | 1 | 个
5 | 甲烷传感器 | 1 | 个
6 | 空调控制器 | 2 | 个
7 | 水位（5米）（变送器传感器一体不带显示） | 3 | 个
8 | 区域漏水监测器 | 6 | 个
9 | 工器具柜温湿度监测（带显示） | 6 | 个
10 | 断路器机构箱温湿度监测（不带显示） | 8 | 个
三 | 辅材及装配
1 | 辅材 | 1 | 项 | 含铜牌、铜鼻子、16平方线接6个空开、其余14个空开都用10平方的线等
2 | 装配人工费用 | 1 | 项
3 | 运费 | 1 | 项

## Sheet1
序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元）
1 | DC12V开关电源 | 1 | 480 | 480
2 | DC24V开关电源 | 1 | 650 | 650
3 | 智慧机房主机 | 1 | 8376 | 8376
4 | 智能辅助监控系统软件 | 1 | 2830 | 2830
5 | 触摸动环屏 | 1 | 876 | 876
6 | 触摸动环屏监控软件 | 1 | 780 | 780
7 | 220V 9A 交流接触器 | 3 | 220 | 660
8 | 220V 18A 交流接触器 | 3 | 280 | 840
9 | 中间继电器 | 6 | 35 | 210
10 | PLC控制器 | 1 | 2832 | 2832
11 | 远控空开 | 6 | 450 | 2700
12 | 指示灯及按钮 | 18 | 18 | 324
13 | 空开2P | 6 | 35 | 210
14 | 空开3P | 3 | 55 | 165
15 | 16路开关量模块 | 1 | 732 | 732
16 | 空开开关（63A） | 16 | 68 | 1088
17 | 塑壳开关（3P） | 2 | 350 | 700
18 | 电流环 | 3 | 180 | 540
19 | 双电源切换装置 | 1 | 3580 | 3580
20 | 48口理线架 | 1 | 25 | 25
21 | 屏柜内前面板及后面板配件 | 1 | 1280 | 1280
二 | 外围传感器设备
1 | 温湿度传感器（室内带显示） | 2 | 350 | 700
2 | 温湿度传感器（高防护室外潮湿环境用） | 6 | 270 | 1620
3 | 一氧化碳传感器 | 1 | 550 | 550
4 | 甲烷传感器 | 1 | 433 | 433
5 | 空调控制器 | 2 | 780 | 1560
6 | 水位（5米）（变送器传感器一体不带显示） | 3 | 530 | 1590
7 | 液位浮球开关（5米） | 6 | 35 | 210
8 | 潜水泵 | 3 | 680 | 2040
9 | 区域漏水监测器 | 6 | 335 | 2010
10 | 区域漏水检测电缆-20M | 6 | 540 | 3240
11 | 轴流风机(防虫网、百叶窗、不锈钢防雨罩) | 2 | 648 | 1296
12 | 不锈钢防雨罩 | 2 | 365 | 730
13 | 工器具柜温湿度监测（带显示） | 6 | 350 | 2100
14 | 断路器机构箱温湿度监测（不带显示） | 8 | 160 | 1280
15 | 远控空开 | 8 | 450 | 3600
16 | 避雷计数器 | 18 | 1200 | 21600
17 | 电缆沟智能盖板（含PLC） | 2 | 8591.5 | 17183
三 | 辅材及装配
1 | 辅材（含铜牌、铜鼻子、10平方线等） | 1 | 3880 | 3880
2 | 装配人工费用 | 1 | 3500 | 3500
3 | 运费 | 1 | 1000 | 1000
总价： （小写）100000.00（大写）拾万圆整 |  |  |  | 100000