## User
# | 分组 | 设备名称 | 告警项 | 告警值 | 告警描述 | 时间 | 告警方式 | 接收人 | 状态
1 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-31 13:12:13 |  |  | 已确认
2 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-31 07:18:28 |  |  | 已确认
3 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-31 04:47:09 |  |  | 已确认
4 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-30 23:43:36 |  |  | 已确认
5 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-30 23:04:04 |  |  | 已确认
6 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-30 17:10:38 |  |  | 已确认
7 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-30 16:32:52 |  |  | 已确认
8 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-29 23:56:22 |  |  | 已确认
9 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-29 18:20:54 |  |  | 已确认
10 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-29 16:49:01 |  |  | 已确认
11 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-29 13:57:35 |  |  | 已确认
12 | 信息机房 | 列头柜1-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-29 05:05:21 |  |  | 已确认
13 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-29 04:56:16 |  |  | 已确认
14 | 信息机房 | 列头柜1-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-29 03:30:22 |  |  | 已确认
15 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-29 03:17:29 |  |  | 已确认
16 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-29 03:09:32 |  |  | 已确认
17 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-29 02:36:26 |  |  | 已确认
18 | 信息机房 | 列头柜1-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-29 01:16:40 |  |  | 已确认
19 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-28 22:56:13 |  |  | 已确认
20 | 信息机房 | 列头柜1-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-28 14:46:13 |  |  | 已确认
21 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-28 14:19:33 |  |  | 已确认
22 | 信息机房 | 列头柜1-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-28 14:01:15 |  |  | 已确认
23 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-28 12:44:32 |  |  | 已确认
24 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-28 08:58:30 |  |  | 已确认
25 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-28 02:30:40 |  |  | 已确认
26 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-27 23:45:16 |  |  | 已确认
27 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-27 23:04:28 |  |  | 已确认
28 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-27 12:38:38 |  |  | 已确认
29 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-27 10:23:30 |  |  | 已确认
30 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-27 09:53:46 |  |  | 已确认
31 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-27 08:47:37 |  |  | 已确认
32 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-27 07:16:47 |  |  | 已确认
33 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-27 03:46:10 |  |  | 已确认
34 | 信息机房 | 列头柜1-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-27 02:01:19 |  |  | 已确认
35 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-26 20:34:01 |  |  | 已确认
36 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-26 13:25:19 |  |  | 已确认
37 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-26 10:36:08 |  |  | 已确认
38 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-26 04:28:55 |  |  | 已确认
39 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-26 02:54:53 |  |  | 已确认
40 | 信息机房 | 列头柜1-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-25 22:21:31 |  |  | 已确认
41 | 信息机房 | 列头柜1-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-25 04:20:38 |  |  | 已确认
42 | 信息机房 | 列头柜1-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-25 02:34:22 |  |  | 已确认
43 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-25 00:49:17 |  |  | 已确认
44 | 信息机房 | 列头柜1-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-24 12:48:40 |  |  | 已确认
45 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-24 10:48:17 |  |  | 已确认
46 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-24 07:38:29 |  |  | 已确认
47 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-24 05:49:39 |  |  | 已确认
48 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-24 04:20:42 |  |  | 已确认
49 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-24 00:07:57 |  |  | 已确认
50 | 信息机房 | 列头柜1-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-23 21:23:18 |  |  | 已确认
51 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-23 20:11:24 |  |  | 已确认
52 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-23 19:17:05 |  |  | 已确认
53 | 信息机房 | 列头柜3-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-23 18:23:24 |  |  | 已确认
54 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-23 15:58:03 |  |  | 已确认
55 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-23 15:13:02 |  |  | 已确认
56 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-23 10:46:25 |  |  | 已确认
57 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-23 04:50:55 |  |  | 已确认
58 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-23 04:33:32 |  |  | 已确认
59 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-22 15:24:48 |  |  | 已确认
60 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-22 14:33:03 |  |  | 已确认
61 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-22 13:42:59 |  |  | 已确认
62 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-22 12:01:39 |  |  | 已确认
63 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-22 06:41:35 |  |  | 已确认
64 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-22 06:27:37 |  |  | 已确认
65 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-22 05:09:35 |  |  | 已确认
66 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-22 04:40:49 |  |  | 已确认
67 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-22 03:36:24 |  |  | 已确认
68 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-22 03:33:27 |  |  | 已确认
69 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-22 01:40:49 |  |  | 已确认
70 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-21 21:12:18 |  |  | 已确认
71 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-21 02:17:31 |  |  | 已确认
72 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-21 01:24:31 |  |  | 已确认
73 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-20 23:27:58 |  |  | 已确认
74 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-20 07:49:33 |  |  | 已确认
75 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-20 02:37:05 |  |  | 已确认
76 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-20 01:34:14 |  |  | 已确认
77 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-19 22:17:54 |  |  | 已确认
78 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-19 06:59:48 |  |  | 已确认
79 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-18 23:44:00 |  |  | 已确认
80 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-18 20:08:33 |  |  | 已确认
81 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-18 08:34:13 |  |  | 已确认
82 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-18 08:14:32 |  |  | 已确认
83 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-17 23:24:05 |  |  | 已确认
84 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-17 23:02:32 |  |  | 已确认
85 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-17 22:31:58 |  |  | 已确认
86 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-17 17:10:53 |  |  | 已确认
87 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-17 07:26:18 |  |  | 已确认
88 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-17 07:20:46 |  |  | 已确认
89 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-16 22:20:41 |  |  | 已确认
90 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-16 22:13:43 |  |  | 已确认
91 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-16 15:07:59 |  |  | 已确认
92 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-16 14:18:29 |  |  | 已确认
93 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-16 07:35:41 |  |  | 已确认
94 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-16 07:35:35 |  |  | 已确认
95 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-16 07:35:31 |  |  | 已确认
96 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-16 07:35:26 |  |  | 已确认
97 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-15 11:41:54 |  |  | 已确认
98 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-15 11:41:49 |  |  | 已确认
99 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-15 11:41:44 |  |  | 已确认
100 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-15 11:41:39 |  |  | 已确认
101 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 20:14:23 |  |  | 已确认
102 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 20:14:18 |  |  | 已确认
103 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 20:14:14 |  |  | 已确认
104 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 20:14:09 |  |  | 已确认
105 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 17:41:16 |  |  | 已确认
106 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 17:41:11 |  |  | 已确认
107 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 17:41:07 |  |  | 已确认
108 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 17:41:02 |  |  | 已确认
109 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 13:37:54 |  |  | 已确认
110 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 13:37:50 |  |  | 已确认
111 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 13:37:45 |  |  | 已确认
112 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 13:37:40 |  |  | 已确认
113 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 08:38:11 |  |  | 已确认
114 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 08:38:06 |  |  | 已确认
115 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 08:38:01 |  |  | 已确认
116 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 06:07:45 |  |  | 已确认
117 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 06:07:41 |  |  | 已确认
118 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 06:07:36 |  |  | 已确认
119 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 05:21:00 |  |  | 已确认
120 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 05:20:55 |  |  | 已确认
121 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 05:20:51 |  |  | 已确认
122 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 05:20:46 |  |  | 已确认
123 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 04:53:16 |  |  | 已确认
124 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 04:53:11 |  |  | 已确认
125 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 04:53:07 |  |  | 已确认
126 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 02:26:27 |  |  | 已确认
127 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 02:26:23 |  |  | 已确认
128 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 02:26:18 |  |  | 已确认
129 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-14 02:26:14 |  |  | 已确认
130 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-13 10:55:27 |  |  | 已确认
131 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-13 10:55:21 |  |  | 已确认
132 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-13 10:55:16 |  |  | 已确认
133 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-13 10:55:12 |  |  | 已确认
134 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-13 01:10:38 |  |  | 已确认
135 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-13 01:10:33 |  |  | 已确认
136 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-13 01:10:28 |  |  | 已确认
137 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-13 01:10:23 |  |  | 已确认
138 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 23:12:20 |  |  | 已确认
139 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 23:12:15 |  |  | 已确认
140 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 23:12:11 |  |  | 已确认
141 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 22:58:40 |  |  | 已确认
142 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 22:58:35 |  |  | 已确认
143 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 22:58:31 |  |  | 已确认
144 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 22:58:26 |  |  | 已确认
145 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 20:02:57 |  |  | 已确认
146 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 20:02:53 |  |  | 已确认
147 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 20:02:48 |  |  | 已确认
148 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 20:02:44 |  |  | 已确认
149 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 11:46:46 |  |  | 已确认
150 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 11:46:42 |  |  | 已确认
151 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 11:46:37 |  |  | 已确认
152 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 11:46:32 |  |  | 已确认
153 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 07:54:49 |  |  | 已确认
154 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 07:54:45 |  |  | 已确认
155 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 07:54:40 |  |  | 已确认
156 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 04:17:51 |  |  | 已确认
157 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 04:17:47 |  |  | 已确认
158 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 04:17:42 |  |  | 已确认
159 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-12 04:17:37 |  |  | 已确认
160 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-11 23:01:16 |  |  | 已确认
161 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-11 23:01:12 |  |  | 已确认
162 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-11 23:01:07 |  |  | 已确认
163 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-11 23:01:03 |  |  | 已确认
164 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-11 20:38:32 |  |  | 已确认
165 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-11 20:38:28 |  |  | 已确认
166 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-11 20:38:23 |  |  | 已确认
167 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-11 20:38:18 |  |  | 已确认
168 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-11 13:22:01 |  |  | 已确认
169 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-11 13:21:57 |  |  | 已确认
170 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-11 13:21:52 |  |  | 已确认
171 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 22:46:19 |  |  | 已确认
172 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 22:46:13 |  |  | 已确认
173 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 22:46:08 |  |  | 已确认
174 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 22:46:04 |  |  | 已确认
175 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 16:45:36 |  |  | 已确认
176 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 16:45:30 |  |  | 已确认
177 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 16:45:26 |  |  | 已确认
178 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 16:45:21 |  |  | 已确认
179 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 06:06:22 |  |  | 已确认
180 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 06:06:17 |  |  | 已确认
181 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 06:06:13 |  |  | 已确认
182 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 06:06:08 |  |  | 已确认
183 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 04:31:28 |  |  | 已确认
184 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 04:31:23 |  |  | 已确认
185 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 04:31:18 |  |  | 已确认
186 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 03:06:01 |  |  | 已确认
187 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 03:05:56 |  |  | 已确认
188 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 03:05:52 |  |  | 已确认
189 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 02:06:49 |  |  | 已确认
190 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 02:06:44 |  |  | 已确认
191 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 02:06:40 |  |  | 已确认
192 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 02:06:35 |  |  | 已确认
193 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 02:00:35 |  |  | 已确认
194 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 02:00:30 |  |  | 已确认
195 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 02:00:25 |  |  | 已确认
196 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 02:00:21 |  |  | 已确认
197 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:32:42 |  |  | 已确认
198 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:32:18 |  |  | 已确认
199 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:32:03 |  |  | 已确认
200 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:31:48 |  |  | 已确认
201 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:31:33 |  |  | 已确认
202 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:31:18 |  |  | 已确认
203 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:31:04 |  |  | 已确认
204 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:30:49 |  |  | 已确认
205 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:30:34 |  |  | 已确认
206 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:30:19 |  |  | 已确认
207 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:30:05 |  |  | 已确认
208 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:29:26 |  |  | 已确认
209 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:29:10 |  |  | 已确认
210 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:28:54 |  |  | 已确认
211 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:28:39 |  |  | 已确认
212 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:28:24 |  |  | 已确认
213 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:28:09 |  |  | 已确认
214 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:27:55 |  |  | 已确认
215 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:27:40 |  |  | 已确认
216 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:27:25 |  |  | 已确认
217 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:27:10 |  |  | 已确认
218 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:26:55 |  |  | 已确认
219 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:26:41 |  |  | 已确认
220 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:26:26 |  |  | 已确认
221 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:26:11 |  |  | 已确认
222 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:25:56 |  |  | 已确认
223 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:25:41 |  |  | 已确认
224 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:25:25 |  |  | 已确认
225 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:25:09 |  |  | 已确认
226 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:24:55 |  |  | 已确认
227 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:24:40 |  |  | 已确认
228 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:24:25 |  |  | 已确认
229 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:24:10 |  |  | 已确认
230 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:23:56 |  |  | 已确认
231 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:23:41 |  |  | 已确认
232 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:23:26 |  |  | 已确认
233 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:23:11 |  |  | 已确认
234 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:22:56 |  |  | 已确认
235 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:22:42 |  |  | 已确认
236 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:22:27 |  |  | 已确认
237 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:21:57 |  |  | 已确认
238 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:21:41 |  |  | 已确认
239 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:21:27 |  |  | 已确认
240 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:21:12 |  |  | 已确认
241 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:20:57 |  |  | 已确认
242 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:20:42 |  |  | 已确认
243 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:20:28 |  |  | 已确认
244 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:20:13 |  |  | 已确认
245 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:19:58 |  |  | 已确认
246 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:19:43 |  |  | 已确认
247 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:19:10 |  |  | 已确认
248 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:18:56 |  |  | 已确认
249 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:18:40 |  |  | 已确认
250 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:18:24 |  |  | 已确认
251 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:18:09 |  |  | 已确认
252 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:17:54 |  |  | 已确认
253 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:17:39 |  |  | 已确认
254 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:17:25 |  |  | 已确认
255 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:17:10 |  |  | 已确认
256 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:16:55 |  |  | 已确认
257 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:16:40 |  |  | 已确认
258 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:16:26 |  |  | 已确认
259 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:16:11 |  |  | 已确认
260 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:15:56 |  |  | 已确认
261 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:15:41 |  |  | 已确认
262 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:15:26 |  |  | 已确认
263 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:15:10 |  |  | 已确认
264 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:14:54 |  |  | 已确认
265 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:14:39 |  |  | 已确认
266 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:14:24 |  |  | 已确认
267 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:14:09 |  |  | 已确认
268 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:13:55 |  |  | 已确认
269 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:13:40 |  |  | 已确认
270 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:13:25 |  |  | 已确认
271 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:13:10 |  |  | 已确认
272 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:12:55 |  |  | 已确认
273 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:12:41 |  |  | 已确认
274 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:12:26 |  |  | 已确认
275 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:12:11 |  |  | 已确认
276 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:11:56 |  |  | 已确认
277 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:11:40 |  |  | 已确认
278 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:11:17 |  |  | 已确认
279 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:11:02 |  |  | 已确认
280 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:10:47 |  |  | 已确认
281 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:10:32 |  |  | 已确认
282 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:10:18 |  |  | 已确认
283 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:09:08 |  |  | 已确认
284 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:08:53 |  |  | 已确认
285 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:08:39 |  |  | 已确认
286 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:08:24 |  |  | 已确认
287 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-10 00:08:03 |  |  | 已确认
288 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 19:47:53 |  |  | 已确认
289 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 19:47:48 |  |  | 已确认
290 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 19:47:44 |  |  | 已确认
291 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 19:47:39 |  |  | 已确认
292 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 15:54:45 |  |  | 已确认
293 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 15:54:40 |  |  | 已确认
294 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 15:54:36 |  |  | 已确认
295 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 15:54:31 |  |  | 已确认
296 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 11:58:19 |  |  | 已确认
297 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 11:58:00 |  |  | 已确认
298 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 11:57:39 |  |  | 已确认
299 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 11:04:06 |  |  | 已确认
300 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 11:03:47 |  |  | 已确认
301 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 11:03:29 |  |  | 已确认
302 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 09:00:24 |  |  | 已确认
303 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 09:00:18 |  |  | 已确认
304 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 09:00:14 |  |  | 已确认
305 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 09:00:09 |  |  | 已确认
306 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 05:34:03 |  |  | 已确认
307 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 05:33:58 |  |  | 已确认
308 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 05:33:54 |  |  | 已确认
309 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 03:54:26 |  |  | 已确认
310 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 03:54:21 |  |  | 已确认
311 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 03:54:17 |  |  | 已确认
312 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-09 03:54:11 |  |  | 已确认
313 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-08 07:02:29 |  |  | 已确认
314 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-08 07:02:09 |  |  | 已确认
315 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-08 07:01:49 |  |  | 已确认
316 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-08 06:22:48 |  |  | 已确认
317 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-08 06:22:43 |  |  | 已确认
318 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-08 06:22:38 |  |  | 已确认
319 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-08 02:27:49 |  |  | 已确认
320 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-08 02:27:45 |  |  | 已确认
321 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-08 02:27:40 |  |  | 已确认
322 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-08 02:27:35 |  |  | 已确认
323 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 15:49:20 |  |  | 已确认
324 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 15:49:15 |  |  | 已确认
325 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 15:49:10 |  |  | 已确认
326 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 15:49:05 |  |  | 已确认
327 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 13:36:54 |  |  | 已确认
328 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 13:36:30 |  |  | 已确认
329 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 13:36:12 |  |  | 已确认
330 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 12:44:03 |  |  | 已确认
331 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 12:43:45 |  |  | 已确认
332 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 12:43:26 |  |  | 已确认
333 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 12:31:58 |  |  | 已确认
334 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 12:31:54 |  |  | 已确认
335 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 12:31:49 |  |  | 已确认
336 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 10:44:29 |  |  | 已确认
337 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 10:44:09 |  |  | 已确认
338 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 10:43:49 |  |  | 已确认
339 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 10:27:42 |  |  | 已确认
340 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 10:27:37 |  |  | 已确认
341 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 10:27:33 |  |  | 已确认
342 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 10:27:28 |  |  | 已确认
343 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 08:35:21 |  |  | 已确认
344 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 08:35:17 |  |  | 已确认
345 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 08:35:12 |  |  | 已确认
346 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 06:42:23 |  |  | 已确认
347 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 06:42:18 |  |  | 已确认
348 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 06:42:13 |  |  | 已确认
349 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 06:42:09 |  |  | 已确认
350 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 05:45:41 |  |  | 已确认
351 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 05:45:36 |  |  | 已确认
352 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 05:45:31 |  |  | 已确认
353 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 03:53:33 |  |  | 已确认
354 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 03:53:29 |  |  | 已确认
355 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 03:53:24 |  |  | 已确认
356 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-07 03:53:19 |  |  | 已确认
357 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 18:04:19 |  |  | 已确认
358 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 18:04:14 |  |  | 已确认
359 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 18:04:09 |  |  | 已确认
360 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 18:04:05 |  |  | 已确认
361 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 08:00:18 |  |  | 已确认
362 | 信息机房 | 列头柜4-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 07:59:56 |  |  | 已确认
363 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 07:49:01 |  |  | 已确认
364 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 07:48:57 |  |  | 已确认
365 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 07:48:51 |  |  | 已确认
366 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 04:36:44 |  |  | 已确认
367 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 04:36:23 |  |  | 已确认
368 | 信息机房 | 列头柜4-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 04:36:06 |  |  | 已确认
369 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 01:28:11 |  |  | 已确认
370 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 01:28:05 |  |  | 已确认
371 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 01:28:01 |  |  | 已确认
372 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-06 01:27:56 |  |  | 已确认
373 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-05 21:54:05 |  |  | 已确认
374 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-05 21:54:00 |  |  | 已确认
375 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-05 21:53:56 |  |  | 已确认
376 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-05 21:53:51 |  |  | 已确认
377 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-05 15:03:06 |  |  | 已确认
378 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-05 15:03:01 |  |  | 已确认
379 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-05 15:02:56 |  |  | 已确认
380 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-05 15:02:52 |  |  | 已确认
381 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-05 07:03:34 |  |  | 已确认
382 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-05 07:03:29 |  |  | 已确认
383 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-05 07:03:25 |  |  | 已确认
384 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-05 07:03:20 |  |  | 已确认
385 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-04 09:15:58 |  |  | 已确认
386 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-04 09:15:53 |  |  | 已确认
387 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-04 09:15:49 |  |  | 已确认
388 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-04 00:49:07 |  |  | 已确认
389 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-04 00:49:03 |  |  | 已确认
390 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-04 00:48:58 |  |  | 已确认
391 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-03 16:08:43 |  |  | 已确认
392 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-03 16:08:37 |  |  | 已确认
393 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-03 16:08:33 |  |  | 已确认
394 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-03 16:08:28 |  |  | 已确认
395 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-03 11:05:57 |  |  | 已确认
396 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-03 11:05:52 |  |  | 已确认
397 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-03 11:05:47 |  |  | 已确认
398 | 信息机房 | 列头柜3-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-03 11:05:43 |  |  | 已确认
399 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-03 01:09:22 |  |  | 已确认
400 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-03 01:09:17 |  |  | 已确认
401 | 信息机房 | 列头柜2-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-03 01:09:12 |  |  | 已确认
402 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-02 23:39:20 |  |  | 已确认
403 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-02 23:39:15 |  |  | 已确认
404 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-02 23:39:10 |  |  | 已确认
405 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-02 23:39:05 |  |  | 已确认
406 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-02 21:58:47 |  |  | 已确认
407 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-02 21:58:42 |  |  | 已确认
408 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-02 21:58:38 |  |  | 已确认
409 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-02 21:58:33 |  |  | 已确认
410 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:15:08 |  |  | 已确认
411 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:15:03 |  |  | 已确认
412 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:14:57 |  |  | 已确认
413 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:14:53 |  |  | 已确认
414 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:14:48 |  |  | 已确认
415 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:14:43 |  |  | 已确认
416 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:14:38 |  |  | 已确认
417 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:14:33 |  |  | 已确认
418 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:14:28 |  |  | 已确认
419 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:14:24 |  |  | 已确认
420 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:14:19 |  |  | 已确认
421 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:14:14 |  |  | 已确认
422 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:14:10 |  |  | 已确认
423 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 22:14:05 |  |  | 已确认
424 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:51:35 |  |  | 已确认
425 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:51:31 |  |  | 已确认
426 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:51:25 |  |  | 已确认
427 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:51:20 |  |  | 已确认
428 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:51:16 |  |  | 已确认
429 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:51:11 |  |  | 已确认
430 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:51:07 |  |  | 已确认
431 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:51:02 |  |  | 已确认
432 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:50:57 |  |  | 已确认
433 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:50:53 |  |  | 已确认
434 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:50:48 |  |  | 已确认
435 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:50:44 |  |  | 已确认
436 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:50:39 |  |  | 已确认
437 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:50:34 |  |  | 已确认
438 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:50:30 |  |  | 已确认
439 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:50:25 |  |  | 已确认
440 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:50:21 |  |  | 已确认
441 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:50:16 |  |  | 已确认
442 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:50:10 |  |  | 已确认
443 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:50:05 |  |  | 已确认
444 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:50:00 |  |  | 已确认
445 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:49:56 |  |  | 已确认
446 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:49:36 |  |  | 已确认
447 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:49:31 |  |  | 已确认
448 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:49:27 |  |  | 已确认
449 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:49:21 |  |  | 已确认
450 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:49:16 |  |  | 已确认
451 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:49:12 |  |  | 已确认
452 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:49:07 |  |  | 已确认
453 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:49:02 |  |  | 已确认
454 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:48:58 |  |  | 已确认
455 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:48:53 |  |  | 已确认
456 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:48:49 |  |  | 已确认
457 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:48:44 |  |  | 已确认
458 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:48:39 |  |  | 已确认
459 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:48:35 |  |  | 已确认
460 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:48:30 |  |  | 已确认
461 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:48:25 |  |  | 已确认
462 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:48:21 |  |  | 已确认
463 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:48:16 |  |  | 已确认
464 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:48:11 |  |  | 已确认
465 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:48:07 |  |  | 已确认
466 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:48:02 |  |  | 已确认
467 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:47:58 |  |  | 已确认
468 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:47:53 |  |  | 已确认
469 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:47:48 |  |  | 已确认
470 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:47:44 |  |  | 已确认
471 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:47:39 |  |  | 已确认
472 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:47:34 |  |  | 已确认
473 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:47:30 |  |  | 已确认
474 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:47:25 |  |  | 已确认
475 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:47:20 |  |  | 已确认
476 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:47:16 |  |  | 已确认
477 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:47:11 |  |  | 已确认
478 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:47:07 |  |  | 已确认
479 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:47:02 |  |  | 已确认
480 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:46:57 |  |  | 已确认
481 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:46:53 |  |  | 已确认
482 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:46:48 |  |  | 已确认
483 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:46:44 |  |  | 已确认
484 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:46:39 |  |  | 已确认
485 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:46:34 |  |  | 已确认
486 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:46:29 |  |  | 已确认
487 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:46:24 |  |  | 已确认
488 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:46:18 |  |  | 已确认
489 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:46:14 |  |  | 已确认
490 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:46:09 |  |  | 已确认
491 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:46:04 |  |  | 已确认
492 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:46:00 |  |  | 已确认
493 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:45:55 |  |  | 已确认
494 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:45:50 |  |  | 已确认
495 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:45:46 |  |  | 已确认
496 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:45:41 |  |  | 已确认
497 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:45:36 |  |  | 已确认
498 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:45:32 |  |  | 已确认
499 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:45:27 |  |  | 已确认
500 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:45:23 |  |  | 已确认
501 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 21:45:18 |  |  | 已确认
502 | 信息机房 | 温度湿度监测17# | 温度 | 30.1 |  | 2024-01-01 09:17:30 | 短信 语音 | 张 | 已确认
503 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 05:53:50 |  |  | 已确认
504 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 05:53:45 |  |  | 已确认
505 | 信息机房 | 列头柜2-A | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 05:53:41 |  |  | 已确认
506 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 04:50:42 |  |  | 已确认
507 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 04:50:37 |  |  | 已确认
508 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 04:50:32 |  |  | 已确认
509 | 信息机房 | 列头柜1-B | 故障 | 故障 | 故障 | 2024-01-01 04:50:27 |  |  | 已确认
510 | 信息机房 | 温度湿度监测17# | 温度 | 30.1 |  | 2024-01-01 03:50:27 | 短信 语音 | 张 | 已确认
511 | 信息机房 | 温度湿度监测17# | 温度 | 30.2 |  | 2024-01-01 02:21:24 | 短信 语音 | 张 | 已确认
512 | 信息机房 | 温度湿度监测17# | 温度 | 30.2 |  | 2024-01-01 01:49:06 | 短信 语音 | 张 | 已确认
513 | 信息机房 | 温度湿度监测17# | 温度 | 30.2 |  | 2024-01-01 01:03:00 | 短信 语音 | 张 | 已确认