## Sheet1
站名 | 需接入系统 | 厂家 | 通讯协议 | 数量 | 单项开发费用 | 单项开发时间 | 备注
四川达州机房 | UPS主机 | 山特电气(深圳)有限公司 | 232通讯协议 | 1
| UPS主机 | 伊顿电源(上海)有限公司 | modubs协议 | 1
| 精密空调 | 克莱门特捷制冷(上海)有限公司 | modubs协议 | 1
| 列头柜 | 广东雅达电子股份有限公司 | modubs协议 | 1 |  |  | 支持测点名称 在后台修改
| 列头柜 | / | modubs协议 | 1
| 集控系统 | / | 104协议 | 5个烟感、7个水浸、4个温湿度传感器、 4个三相电量仪、2台SCA精密空调、6组各监测80节电池的蓄电池监测模块以及上述需要开发的协议(UPS主机2台、精密空调1台、列头柜2台)