M2 下载协议说明

- SNMP卡下载协议：在SNMP菜单，选择支持的MIB

XupsMIB是伊顿的MIB，

IETFupsMIB是业界通用的MIB，

Sensor MIB是传感器的MIB.

- MODBUS卡下载MODBUS协议: 在MODBUS菜单，选择支持的MAP

Eaton ModbusMS compatible 就是这个机种对应的MODBUS协议点表

Card System Information是卡片的版本说明，可以不用下载。

- 在卡片的在线帮助里，也可以查看MIB traps