## 交替测试201707171546
| 名称 | 定义 |  | 单位
| 实际AD采集读数 | Dat
| 1.224V对应的读数 | Dref
| π | PI | 3.1416
| 最大电流值： | Is | 10 | mA
| 放大器放大倍数： | Ax | 4444.3069
内助计算公式：Rx0 = (U16)(Dat * 1.224 / Dref/(66.5/1.01*67.5)*PI/2/(Is*0.001)*10000*k+b) 0.001表示转换为A;10000=10*1000,10表示带一个小数点，1000表示转为毫欧。 Y=KX+B,X=Dat * 1.224 / Dref/(66.5/1.01*67.5)*PI/2/(Is*0.001)*10000
采集读数（采集读数/25=实际阻值）
日期 | 模块编号 | Dat | Dref | 电池标定阻值(mΩ) | 计算X值 | 求出K | 求出B
2017-07-17 | 9 | 103.5737 | 1521.9474 | 0.72 | 29.4406 | 1.0747 | -13.6388
2017-07-17 | 6 | 222.8789 | 1509.6263 | 2.2 | 63.87 | 1.1863 | -20.7711
2017-07-17 | 8 | 591.8474 | 1531.9842 | 7.1 | 167.1293 | 1.2472 | -30.9362
2017-07-17 | 4 | 800.6915 | 1517.4574 | 10.15 | 228.2685

## 交替测试201707171611
| 名称 | 定义 |  | 单位
| 实际AD采集读数 | Dat
| 1.224V对应的读数 | Dref
| π | PI | 3.1416
| 最大电流值： | Is | 10 | mA
| 放大器放大倍数： | Ax | 4444.3069
内助计算公式：Rx0 = (U16)(Dat * 1.224 / Dref/(66.5/1.01*67.5)*PI/2/(Is*0.001)*10000*k+b) 0.001表示转换为A;10000=10*1000,10表示带一个小数点，1000表示转为毫欧。 Y=KX+B,X=Dat * 1.224 / Dref/(66.5/1.01*67.5)*PI/2/(Is*0.001)*10000
采集读数（采集读数/25=实际阻值）
日期 | 模块编号 | Dat | Dref | 电池标定阻值(mΩ) | 计算X值 | 求出K | 求出B
2017-07-17 | 4 | 111.2473 | 1518.0108 | 0.72 | 31.7038 | 1.3157 | -23.712
2017-07-17 | 8 | 211.8723 | 1532.0745 | 2.2 | 59.8262 | 1.1647 | -14.6773
2017-07-17 | 6 | 575.9787 | 1510.0851 | 7.1 | 165.007 | 1.2032 | -21.0402
2017-07-17 | 9 | 803.7447 | 1522.5106 | 10.15 | 228.3784

## 交替测试201707171636
| 名称 | 定义 |  | 单位
| 实际AD采集读数 | Dat
| 1.224V对应的读数 | Dref
| π | PI | 3.1416
| 最大电流值： | Is | 10 | mA
| 放大器放大倍数： | Ax | 4444.3069
内助计算公式：Rx0 = (U16)(Dat * 1.224 / Dref/(66.5/1.01*67.5)*PI/2/(Is*0.001)*10000*k+b) 0.001表示转换为A;10000=10*1000,10表示带一个小数点，1000表示转为毫欧。 Y=KX+B,X=Dat * 1.224 / Dref/(66.5/1.01*67.5)*PI/2/(Is*0.001)*10000
采集读数（采集读数/25=实际阻值）
日期 | 模块编号 | Dat | Dref | 电池标定阻值(mΩ) | 计算X值 | 求出K | 求出B
2017-07-17 | 8 | 103.0926 | 1532.1543 | 0.72 | 29.1087 | 1.3881 | -22.4066
2017-07-17 | 4 | 195.646 | 1517.8199 | 2.2 | 55.7632 | 1.1339 | -8.23
2017-07-17 | 9 | 576.2346 | 1521.9136 | 7.1 | 163.7972 | 1.0572 | 4.3306
2017-07-17 | 6 | 824.2901 | 1511.5123 | 10.15 | 235.9205

## 交替测试201707171706
| 名称 | 定义 |  | 单位
| 实际AD采集读数 | Dat
| 1.224V对应的读数 | Dref
| π | PI | 3.1416
| 最大电流值： | Is | 10 | mA
| 放大器放大倍数： | Ax | 4444.3069
内助计算公式：Rx0 = (U16)(Dat * 1.224 / Dref/(66.5/1.01*67.5)*PI/2/(Is*0.001)*10000*k+b) 0.001表示转换为A;10000=10*1000,10表示带一个小数点，1000表示转为毫欧。 Y=KX+B,X=Dat * 1.224 / Dref/(66.5/1.01*67.5)*PI/2/(Is*0.001)*10000
采集读数（采集读数/25=实际阻值）
日期 | 模块编号 | Dat | Dref | 电池标定阻值(mΩ) | 计算X值 | 求出K | 求出B
2017-07-17 | 6 | 121.3395 | 1514.5941 | 0.72 | 34.658 | 1.4922 | -33.7175
2017-07-17 | 9 | 209.0886 | 1521.4317 | 2.2 | 59.4532 | 1.1664 | -14.3468
2017-07-17 | 4 | 576.8593 | 1517.2741 | 7.1 | 164.4762 | 1.0599 | 3.1702
2017-07-17 | 8 | 837.1624 | 1531.8967 | 10.15 | 236.4163

## 计算曲线斜率汇总
内阻曲线计算公式：Y=kx+b
编辑： | 盘贵星 | 日期： | 2017-07-17
电池编号 | 3 | 4 | 5 | 6
电池标定值（mΩ） | 0.72 | 2.2 | 7.1 | 10.15
测试时间 | 序号 | k | b | k偏差 | b偏差 | 电池与模块分别对应关系
201707171546 | 1 | 1.0747 | -13.6388 | -0.1328 | 2.6925 | 3-9,4-6,5-8,6-4
| 2 | 1.1863 | -20.7711 | -0.021126 | -4.4398
| 3 | 1.2472 | -30.9362 | 0.039696 | -14.6049
201707171611 | 1 | 1.3157 | -23.712 | 0.10822 | -7.3807 | 3-4,4-8,5-6,6-9
| 2 | 1.1647 | -14.6773 | -0.042797 | 1.654
| 3 | 1.2032 | -21.0402 | -0.0042357 | -4.7089
201707171636 | 1 | 1.3881 | -22.4066 | 0.18067 | -6.0753 | 3-8,4-4,5-9,6-6
| 2 | 1.1339 | -8.23 | -0.073557 | 8.1013
| 3 | 1.0572 | 4.3306 | -0.15024 | 20.6619
201707171706 | 1 | 1.4922 | -33.7175 | 0.28476 | -17.3861 | 3-6,4-9,5-4,6-8
| 2 | 1.1664 | -14.3468 | -0.041048 | 1.9845
| 3 | 1.0599 | 3.1702 | -0.14755 | 19.5015
平均值 |  | 1.2075 | -16.3313