## Sheet1
2V内阻校准后测试分析
编辑： | 盘贵星 | 日期： | 2017-07-18
K： | 1.2075 | B: | -16.3313
电池编号 | 标定阻值（mΩ） | 模块编号
|  | 4 | 6 | 8 | 9 | 最大 | 最小 | 平均 | 偏差
3 | 0.72 | 0.68878 | 0.8083 | 0.65765 | 0.74649 | 0.8083 | 0.65765 | 0.7253 | 0.0053035
6 | 2.68 | 2.2201 | 2.56 | 2.4178 | 2.3076 | 2.56 | 2.2201 | 2.3764 | -0.30362
5 | 3.2 | 2.8511 | 2.7523 | 2.966 | 2.7656 | 2.966 | 2.7523 | 2.8338 | -0.36623
4 | 5.02 | 4.5906 | 5.0251 | 4.9237 | 4.6953 | 5.0251 | 4.5906 | 4.8087 | -0.21133
结论： 1、校准的蓄电池量程范围：0.7~10mΩ； 2、测试的采集电池内阻范围：0.7~5.02mΩ，由于校准后电池电压下降添加了电解液阻值下降，没有进行大阻值测试； 3、从以上测试结果得出，在小阻值时候，测量准确，随着增大，测量值比实际值偏小0.3mΩ左右。