## Sheet1
通信协议：
波特率115200
数据块 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
定义 | 帧头 | 数据长度(字节) | 设备地址 | 指令 | 数据
长度 | 2 | 1 | 1 | 1 | 最大249 字节
说明 | 固定为0x5AA5 | 设备地址+指令+数据 | 范围0-0X63 | 0x82写 0x83读
举例:(假设设备地址为01)
83读指令 |  | 5A A5 05 01 83 10 0C 01
83指令应答 |  | 5A A5 07 01 83 10 0C 01 03 E8
82写指令 |  | 5A A5 06 01 82 10 0C 00 64
82写指令应答 |  | 5A A5 04 01 82 4F 4B
83触摸上传 |  | 5A A5 06 01 83 1F FF 00 04
显示控件
页面 | 参数 | 地址 | 长度/字 | 备注 |  | 触控控件
0 | 电压 | 1000 | 2 |  |  | 页面 | 操作 | 指令(假设设备地址是01)
| 电流 | 1002 | 2 |  |  | 0 | 启动 | 5A A5 06 01 82 1FFF 0001
| 功率 | 1004 | 2 |  |  |  | 停止 | 5A A5 06 01 82 1FFF 0002
| 时间-时 | 1006 | 1 |  |  | 1 | 确定-设定参数 | 5A A5 06 01 82 1FFF 0004
| 时间-分 | 1008 | 1 |  |  |  | 取消-设定参数 | 5A A5 06 01 82 1FFF 0005
| 时间-秒 | 100A | 1 |  |  | 5 | 唤醒屏幕（取消待机） | 5A A5 06 01 82 1FFF 0006
2 | 设定电压 | 100C | 1 | 设置值要X10倍，比如设2200，实际在屏幕上显示220.0 |  | 6 | 电池图标开启/关闭 | 5A A5 06 01 82 1FFF 0009
| 设定电流 | 100E | 1 | X10倍 |  |  | 参数设置权限开启/关闭 | 5A A5 06 01 82 1FFF 000A
| 设定容量 | 1010 | 2 | X100倍 |  |  | 确定-设置默认参数 | 5A A5 06 01 82 1FFF 0007
| 限定计时 | 1012 | 1 | X10倍 |  |  | 取消-设置默认参数 | 5A A5 06 01 82 1FFF 0008
11
6 | 默认充电电压 | 1016 | 1 | X10倍 |  |  | 上一页 | 5A A5 06 01 82 1FFF 000B
| 默认充电电流 | 1018 | 1 | X10倍 |  |  | 下一页 | 5A A5 06 01 82 1FFF 000C
| 串联数量 | 101A | 1 |  |  | - | 返回主页 | 5A A5 08 01 82 0084 5A01 0000
| 并联数量 | 101C | 1 |  |  | - | 上位机故障通知 | 5A A5 06 01 82 3300 AA55
| 电压上限 | 1026 | 1 | X10倍 |  | - | 上位机故障清除 | 5A A5 06 01 82 3300 0000
| 电流上限 | 1028 | 1 | X10倍
| 额定电流 | 1022 | 1
| 电流阈值 | 1024 | 1
| 设备地址 | 102C | 1 | 范围0-0X63(对应十进制0-99)
11 | 子页数 | 6300 | 1
| 主页数 | 6301 | 1
| 时间-故障1 | 6302 | 3
| 帧ID-故障1 | 6308 | 2
| 事件-故障1 | 630A | 30
| 时间-故障2 | 6332 | 3
| 帧ID-故障2 | 6338 | 2
| 事件-故障2 | 633A | 30
| 时间-故障3 | 6362 | 3
| 帧ID-故障3 | 6368 | 2
| 事件-故障3 | 636A | 30
| 时间-故障4 | 6392 | 3
| 帧ID-故障4 | 6398 | 2
| 事件-故障4 | 639A | 30
| 时间-故障5 | 63C2 | 3
| 帧ID-故障5 | 63C8 | 2
| 事件-故障5 | 63CA | 30
| 时间-故障6 | 63F2 | 3
15 | 帧ID-故障6 | 63F8 | 2
| 事件-故障6 | 63FA | 30
| 记录频次 | 102A | 1
| 子页数 | 6500 | 1
| 主页数 | 6501 | 1
| 时间-记录1 | 6503 | 3
| 电流-记录1 | 6506 | 1
| 电压-记录1 | 6507 | 1
| 时间-记录2 | 6508 | 3
| 电流-记录2 | 650B | 1
| 电压-记录2 | 650C | 1
| 时间-记录3 | 650D | 3
| 电流-记录3 | 6510 | 1
| 电压-记录3 | 6511 | 1
| 时间-记录4 | 6512 | 3
| 电流-记录4 | 6515 | 1
| 电压-记录4 | 6516 | 1
| 时间-记录5 | 6517 | 3
| 电流-记录5 | 651A | 1
| 电压-记录5 | 651B | 1
| 时间-记录6 | 651C | 3
| 电流-记录6 | 651F | 1
| 电压-记录6 | 6520 | 1