## StringGrid1
电池 | 9.1 | 2.8 | 13.38
模块 | 21 | 22 | 1
1#采样时间 | 地址 | 电压(V) | 温度(℃) | 内阻(mΩ) | 开关量
2017-07-21 15:22 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:22 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:22 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:22 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:22 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:22 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:23 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:23 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:23 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:23 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:23 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:23 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:24 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:24 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:24 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:24 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:24 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:24 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:25 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:25 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:25 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:25 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:25 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:25 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:26 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:26 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:26 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:26 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:26 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:26 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:27 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:27 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:27 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:27 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:27 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.1 | 0
2017-07-21 15:27 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.7 | 0
2017-07-21 15:28 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:28 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.1 | 0
2017-07-21 15:28 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.7 | 0
2017-07-21 15:28 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:28 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.1 | 0
2017-07-21 15:28 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.7 | 0
2017-07-21 15:29 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:29 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.1 | 0
2017-07-21 15:29 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.7 | 0
2017-07-21 15:29 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:29 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.1 | 0
2017-07-21 15:29 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.7 | 0
2017-07-21 15:30 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:30 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.1 | 0
2017-07-21 15:30 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.7 | 0
2017-07-21 15:30 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:30 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:30 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:31 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:31 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:31 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:31 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:31 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:31 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:32 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:32 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:32 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:32 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:32 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:32 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:33 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:33 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:33 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:33 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:33 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:33 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:34 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:34 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:34 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:34 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:34 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:34 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:35 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:35 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:35 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:35 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:35 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:35 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:36 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:36 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:36 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:36 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:36 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:36 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:37 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:37 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:37 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:37 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:37 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:37 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:38 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:38 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:38 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:38 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:38 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:38 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:39 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:39 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:39 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:39 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:39 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:39 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:40 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:40 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:40 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:40 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:40 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:40 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:41 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:41 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:41 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:41 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:41 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:41 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:42 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:42 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:42 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:42 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:42 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:42 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:43 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:43 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:43 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:43 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:43 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:43 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:44 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:44 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:44 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:44 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:44 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:44 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:45 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:45 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:45 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:45 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:45 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:45 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:46 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:46 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:46 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:46 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:46 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:46 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:47 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:47 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:47 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:47 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:47 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:47 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:48 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:48 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:48 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:48 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:48 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:48 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:49 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:49 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:49 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:49 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:49 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:49 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:50 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:50 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:50 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:50 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:50 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:50 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:51 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:51 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:51 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:51 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:51 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:51 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:52 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:52 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:52 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:52 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:52 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:52 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:53 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:53 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:53 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:53 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:53 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:53 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:54 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:54 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:54 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:54 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:54 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:54 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:55 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:55 | 22521 | 0 | -60 | -1 | 0
2017-07-21 15:55 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0

## 1
2017-07-21 15:22 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:23 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:23 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:24 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:24 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:25 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:25 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:26 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:26 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:27 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:27 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:28 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:28 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:29 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:29 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:30 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:30 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:31 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:31 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:32 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:32 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:33 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:33 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:34 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:34 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:35 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:35 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:36 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:36 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:37 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:37 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:38 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:38 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:39 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:39 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:40 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:40 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:41 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:41 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:42 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:42 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:43 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:43 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:44 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:44 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:45 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:45 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:46 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:46 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:47 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:47 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:48 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:48 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:49 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:49 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:50 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:50 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:51 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:51 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:52 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:52 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:53 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:53 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:54 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:54 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
2017-07-21 15:55 | 2251 | 5.7 | 33 | 13.7 | 0
13.7
9.1909
2.791

## 21
2017-07-21 15:22 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:22 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:23 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:23 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:24 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:24 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:25 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:25 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:26 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:26 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:27 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:27 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.1 | 0
2017-07-21 15:28 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.1 | 0
2017-07-21 15:28 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.1 | 0
2017-07-21 15:29 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.1 | 0
2017-07-21 15:29 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.1 | 0
2017-07-21 15:30 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.1 | 0
2017-07-21 15:30 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:31 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:31 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:32 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:32 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:33 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:33 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:34 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:34 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:35 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:35 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:36 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:36 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:37 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:37 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:38 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:38 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:39 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:39 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:40 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:40 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:41 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:41 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:42 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:42 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:43 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:43 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:44 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:44 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:45 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:45 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:46 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:46 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:47 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:47 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:48 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:48 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:49 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:49 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:50 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:50 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:51 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:51 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:52 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:52 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:53 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:53 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:54 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
2017-07-21 15:54 | 22521 | 6.3 | 85 | 9.2 | 0
9.1909

## 22
2017-07-21 15:22 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:22 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:23 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:23 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:24 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:24 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:25 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:25 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:26 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:26 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:27 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:27 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.7 | 0
2017-07-21 15:28 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.7 | 0
2017-07-21 15:28 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.7 | 0
2017-07-21 15:29 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.7 | 0
2017-07-21 15:29 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.7 | 0
2017-07-21 15:30 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.7 | 0
2017-07-21 15:30 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:31 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:31 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:32 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:32 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:33 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:33 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:34 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:34 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:35 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:35 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:36 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:36 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:37 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:37 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:38 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:38 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:39 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:39 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:40 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:40 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:41 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:41 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:42 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:42 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:43 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:43 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:44 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:44 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:45 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:45 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:46 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:46 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:47 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:47 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:48 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:48 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:49 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:49 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:50 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:50 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:51 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:51 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:52 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:52 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:53 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:53 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:54 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:54 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:55 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2.791