## StringGrid1
电池 | 9.1 | 2.8 | 13.38
模块 | 1 | 21 | 22
1#采样时间 | 地址 | 电压(V) | 温度(℃) | 内阻(mΩ) | 开关量
2017-07-21 15:58 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 15:58 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.7 | 0
2017-07-21 15:58 | 22522 | 5.7 | 33 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:01 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:01 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:01 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:04 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:04 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:04 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:07 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:07 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:07 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:10 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:10 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:10 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:13 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 16:13 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.7 | 0
2017-07-21 16:13 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:16 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 16:16 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:16 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:19 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 16:19 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:19 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:22 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:22 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:22 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:25 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 16:25 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:25 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:28 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 16:28 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:28 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:31 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:31 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:31 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:34 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:34 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:34 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:37 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:37 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:37 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0

## 1
2017-07-21 16:01 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:04 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:07 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:10 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:13 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 16:16 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 16:19 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 16:22 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:25 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 16:28 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 16:31 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:34 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 16:37 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
9.4385
2.6143
13.6

## 21
2017-07-21 15:58 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.7 | 0
2017-07-21 16:01 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:04 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:07 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:10 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:13 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.7 | 0
2017-07-21 16:16 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:19 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:22 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:25 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:28 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:31 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:34 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2017-07-21 16:37 | 22521 | 5.8 | 85 | 2.6 | 0
2.6143

## 22
2017-07-21 15:58 | 22522 | 5.7 | 33 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:01 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:04 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:07 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:10 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:13 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:16 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:19 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:22 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:25 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:28 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:31 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:34 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
2017-07-21 16:37 | 22522 | 5.7 | 32 | 13.6 | 0
13.6