## StringGrid1
电池 | 9.1 | 2.8 | 13.38
模块 | 1 | 22 | 21
1#采样时间 | 地址 | 电压(V) | 温度(℃) | 内阻(mΩ) | 开关量
2017-07-21 14:02 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 14:02 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.3 | 0
2017-07-21 14:02 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:05 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 14:05 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:05 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:08 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 14:08 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:08 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:11 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 14:11 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:11 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:14 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 14:14 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:14 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:17 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 14:17 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:17 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:20 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 14:20 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:20 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:23 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:23 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:23 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:26 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:26 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:26 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:29 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:29 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:29 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:32 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:32 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:32 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:35 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:35 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:35 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:38 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:38 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:38 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:41 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:41 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:41 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:44 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:44 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:44 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:47 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:47 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:47 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:50 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:50 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:50 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:53 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:53 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:53 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:56 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:56 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:56 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:59 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:59 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:59 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:02 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 15:02 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 15:02 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:05 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 15:05 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 15:05 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:08 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 15:08 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 15:08 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:11 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 15:11 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 15:11 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:14 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 15:14 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 15:14 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:17 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 15:17 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 15:17 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0

## 1
2017-07-21 14:05 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 14:08 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 14:11 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 14:14 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 14:17 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 14:20 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.4 | 0
2017-07-21 14:23 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:26 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:29 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:32 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:35 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:38 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:41 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:44 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:47 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:50 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:53 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:56 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 14:59 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 15:02 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 15:05 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 15:08 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 15:11 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 15:14 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
2017-07-21 15:17 | 2251 | 6.3 | 33 | 9.5 | 0
9.476
13.3962
2.7615

## 21
2017-07-21 14:02 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.3 | 0
2017-07-21 14:05 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:08 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:11 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:14 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:17 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:20 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:23 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:26 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:29 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:32 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:35 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:38 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:41 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:44 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:47 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:50 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:53 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:56 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 14:59 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 15:02 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 15:05 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 15:08 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 15:11 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 15:14 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
2017-07-21 15:17 | 22521 | 5.7 | 85 | 13.4 | 0
13.3962

## 22
2017-07-21 14:02 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:05 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:08 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:11 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:14 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:17 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:20 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:23 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:26 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:29 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:32 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:35 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:38 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:41 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:44 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:47 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:50 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 14:53 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:56 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.7 | 0
2017-07-21 14:59 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:02 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:05 | 22522 | 5.8 | 33 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:08 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:11 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:14 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2017-07-21 15:17 | 22522 | 5.8 | 32 | 2.8 | 0
2.7615