## 测试报告
OM-B5A功能测试报告
测试时间 | 2024.06.18-2024.06.19 | 测 试 人 | 李东儒
测试平台 | V1.0嵌入式主机 | 测试型号 | X300A
测试目的 | 根据160任务#5614进行测试，新版本B3、B5模块协议更新接入，在原有SM2575基础上进行兼容
测试方法 | 1、升级补丁文件 2、添加B3A、B5A的型号和参数信息 3、重启SU，触发报警即可联动报警操作
测试内容 | 1、主机设备配置-支持型号添加B3A、B5A的型号与参数信息 2、配置选项-232设备-添加B3A、B5A两种类型的报警器设备 3、设备配置-用户管理-分别配置管理员、普通用户短信、电话信息 4、某传感器设备-设备编辑-告警设备短信告警模版（B3A)/短信+电话告警模版（B5A） 5、主机接入B3A报警器，触发传感器告警/故障，接收相关短信告警提示 6、主机接入B5A报警器，触发传感器告警/故障，接收相关短信、电话告警提示 7、报警记录及报警方式 8、取消报警器报警设置
测试结果 | 1、测试通过 2、测试通过 3、测试通过 4、测试通过 5、测试通过 6、测试通过 7、测试通过 8、测试通过

## 测试记录
测试记录
序号 | 测试时间 | 测试项 | 原数据 | 数据
1 | 2024.06.18 | 支持型号添加B3A、B5A的型号与参数信息 |  | 成功添加B3A、B5A
2 |  | 232设备-添加B3A、B5A两种类型的报警器设备 |  | 成功添加B3A、B5A报警器设备
3 |  | 设备配置-用户管理-分别配置管理员、普通用户短信、电话信息 |  | 成功为管理员、普通用户添加短信、电话号码
4 |  | 某传感器设备-设备编辑-告警设备短信告警模版（B3A)/短信+电话告警模版（B5A） |  | 1、勾选短信告警，设置模版内容 | 1、开启B3A报警器，配置短信模版
|  |  |  | 2、勾选短信、电话告警，设置模版内容 | 2、开启B5A报警器，配置短信、电话模版
5 |  | 主机接入B3A报警器，触发传感器告警/故障，接收相关短信告警提示 |  | 分别触发传感器报警、故障、解除报警，收到对应的短信 | =DISPIMG("ID_480AC78C19ED40F69E8193A72E1A6D0B",1)
6 |  | 主机接入B5A报警器，触发传感器告警/故障，接收相关短信、电话告警提示 |  | 分别触发传感器报警、故障、解除报警，收到对应的短信，电话告警
|  | 报警记录及报警方式 |  | 报警记录数据展示
7 |  | 取消报警器报警设置