漏水绳采购明细如下：

|  | 序 |  |  | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号 |  |  |  |  |  | 位 |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 定位漏水报警器 |  |  |  |  |  | 三 |
| 1 |  |  |  | 定位漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-A801 | 台 | 15 |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 定位漏水检测电缆-10M | OMARA | OM-LDA-A601/10 | 根 | 2 | 1、定位式漏水检测绳，长度 10米； 2、线缆直径：6.0mm。 |  |
| 3 |  |  |  | 定位漏水检测电缆-15M | OMARA | OM-LDA-A601/15 | 根 | 15 | 1、定位式漏水检测绳，长度 15米； 2、线缆直径：6.0mm。 |  |
| 4 |  |  |  | 定位漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-A601/5 | 根 | 6 | 1、定位式漏水检测绳，长度 5米； 2、线缆直径：6.0mm。 |  |
| 5 |  |  |  | 定位引出端 | OMARA |  | 个 | 15 | 定位引出端. |  |
| 6 |  |  |  | 定位终止端 | OMARA |  | 个 | 15 | 定位终止端 |  |
| 7 |  |  |  | 固定架贴 | OMARA |  | 个 | 150 | 配套赠送 |  |
| 8 |  |  |  | 标签 | OMARA |  | 个 | 150 | 配套赠送 |  |
| 二 |  |  |  | 非定位漏水报警器（含断线检测功能） |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 非定位漏水控制器（含断线检测） | OMARA | OM-LDA-C801 | 台 | 35 |  |  |
| 10 |  |  |  | 非定位漏水检测电缆（含断线检测）-3M | OMARA | OM-LDA-C601/3 | 根 | 25 | 专业漏水检测绳，4芯，长度 3米 |  |
| 11 |  |  |  | 非定位漏水检测电缆（含断线检测）-5M | OMARA | OM-LDA-C601/5 | 根 | 5 | 专业漏水检测绳，4芯，长度 5米 |  |
| 12 |  |  |  | 非定位漏水检测电缆（含断线检测）-10M | OMARA | OM-LDA-C601/10 | 根 | 4 | 专业漏水检测绳，4芯，长度 10 米 |  |
| 13 |  |  |  | 非定位漏水检测电缆（含断线检测）-15M | OMARA | OM-LDA-C601/15 | 根 | 4 | 专业漏水检测绳，4芯，长度 15 米 |  |
| 14 |  |  |  | 定位引出端 | OMARA |  | 个 | 35 | 定位引出端. |  |
| 15 |  |  |  | 定位终止端 | OMARA |  | 个 | 35 | 定位终止端 |  |
| 16 |  |  |  | 固定架贴 | OMARA |  | 个 | 200 | 配套赠送 |  |
| 17 |  |  |  | 标签 | OMARA |  | 个 | 200 | 配套赠送 |  |
| 二 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 4芯定位接头 | OMARA |  | 个 | 25 | 4芯定位公母接头，引出线10cm |  |

注：

一、定位漏水控制器需带 NO、NC 输出（增加漏水绳断线时NO、NC 也会有报警动作）；485 接口，如下图

二、非定位漏水控制器带 NO、NC 输出：485 接口，如下图

三、定位漏水绳和非定位漏水绳均按照下图制作（图示为非定位漏水绳）。

1、	漏水绳终止端样式

2、	漏水绳、漏水绳引出端、终止端、固定胶贴单独包装；固定胶贴一个大包装即可，

漏水绳单根一个单独装包装，

引出端、终止端按套单独一套一个包装。

全套使用方式如下

3、	品牌型号按照清单打即可

4、	定位式和非定位式漏水的连接端、终止端都采用小接头，如图所示：

定位式

非定位式

5、	纸盒上的标贴不贴，如图所示：