## Sheet1
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单台点位数量 | 小计 | 备注
1 | 列间空调25kW | 4 | 台 | 300 | 1200
2 | 机房空调12.5kW | 4 | 台 | 300 | 1200
3 | 精密配电柜 | 2 | 台 | 800 | 1600
4 | 高频塔式UPS 160kVA | 2 | 台 | 400 | 800
5 | 高频塔式UPS 100kVA | 1 | 台 | 400 | 400
6 | 温湿度传感器 | 3 | 个 | 2 | 6
7 | 门禁控制器 | 1 | 套 | 2 | 2
8 | 不定位漏水 | 1 | 套 | 1 | 1
9 | 烟雾传感器 | 3 | 个 | 1 | 3
10 | NVR（3个摄像头） | 1 | 套 | 1 | 1