声光报警器OM-D2

- 外观

二、技术参数

- 1、工作电压：DC12~48V

- 2、额定电流：280mA

- 3、声压范围：108db~120db

- 4、闪动频率：150次/分

- 5、报警方式：通电立即报警，断电停止报警

- 6、固定方式：螺丝固定

- 7、材料：ABS阻燃外壳，耐高温，耐腐蚀

- 8、分贝控制：旋钮可调

- 9、安装方式：壁挂安装

- 10、适用范围：商场、机房、工厂、广播、酒店等