## 测试报告
v1.0 S30G USB升级测试报告
测试时间 | 20240818-19 | 测 试 人
测试平台 | v1.0嵌入式主机 | 测试型号 | S30G
测试目的 | 1、全局补丁（“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_update\patch”）,usb升级验证 2、S30G升级补丁(“\\192.168.0.9\share\可写\#5787\patch-S30G”),usb升级验证
测试方法 | 1、准备U盘（容量4GB以上，FAT32格式）、或者SD卡、TF卡； 2、v1.0主机（S30G）,刷了1.0目录中对应型号的主机； 3、USB升级操作验证。 4、测试工装进行硬件端口通讯测试； 5、web页面相关功能； 参考：《V1.0 USB升级.txt》U盘升级操作，《V1.0刷机卡制作及刷机步骤操作说明.docx》
测试内容 | 1、 usb升级操作：串口日志保存为“patch-*****_usb_upd_202******.log”; 2、工装测试：(hwtest.html，测试结果页面截图，下载测试结果日志“hwTestEx_****.log”)； 3、putty、SCP登录； 4、页面相关功能： <1>web用户管理：登录、密码修改、添加、删除用户. <2>--定制型号/设备名称是否匹配(设备信息页面)； --网卡数量是否匹配（网络设置页面）； --AI/DI端口数量是否匹配（AI/DI详细页面）； --DO端口数量是否匹配（高级控制、资源配置页面）； --232端口数量是否匹配（232设备，RS-232-1,...）； --485端口数量是否匹配（485设备，RS-485-1,...）； <3>开关量1[2,...]设备配置、采集、告警、查看（首页、详细页）、查询（告警记录、历史数据）、告警联动、告警解除（声光，短信...） <4>温湿度设备1[2,...]配置、采集、告警、查看（首页、详细页）、查询（告警记录、历史数据）、告警联动、告警解除（声光，短信...）
测试结果 | 1、正常 2、正常 3、正常 4、 <1>正常 <2>异常（网口数量不一致、高级控制页面默认图标状态不对，高级控制DO数量不对（已改）） <3>异常（开关量设备闭合、断开告警状态相反，DO1联动未起作用，DO2联动去掉？），短信联动未测试 <4>异常（DO1联动未起作用，DO2联动去掉？），短信联动未测试）

## 测试记录
测试记录
序号 | 测试时间 | 测试项 | 原数据 | 数据
1 | 20240819 | usb升级操作 | patch-S30G_usb_upd_20240819.log
2 | 20240820 | 工装测试 |  | hwTestEx_OM-K2-S303_2024-08-20 10_34_15.log
3 | 20240819 | putty、SCP登录
4 | 20240819 | web用户管理：登录、密码修改、添加、删除用户
5 | 20240820 | --定制型号/设备名称是否匹配(设备信息页面)； --网卡数量是否匹配（网络设置页面）； --AI/DI端口数量是否匹配（AI/DI详细页面）； --DO端口数量是否匹配（高级控制、资源配置页面）； --232端口数量是否匹配（232设备，RS-232-1,...）； --485端口数量是否匹配（485设备，RS-485-1,...）；
6 | 20240820 | 开关量1[2,...]设备配置、采集、告警、查看（首页、详细页）、查询（告警记录、历史数据）、告警联动、告警解除（声光，短信...）
7 | 20240820 | 温湿度设备1[2,...]配置、采集、告警、查看（首页、详细页）、查询（告警记录、历史数据）、告警联动、告警解除（声光，短信...）
9