## 测试报告
v1.0 xxxx USB升级测试报告
测试时间 |  | 测 试 人
测试平台 | v1.0嵌入式主机 | 测试型号
测试目的 | #5839/主机软件定制，中英文系统切换需求
测试方法
测试内容 | 切换语言（中文/英文）后，需手动重启主机系统： 1、刷新浏览器web页面（或者重启浏览器，从新登录web页面）； 2、用户输入的参数配置（文字语言相关），切换语言后，不支持自动翻译语言，需手动修改。比如，新增设备、新增型号，新增用户等，以及手动修改的参数配置。 3、页面显示相关：用户登录、登出、修改账户密码，设备编辑、设备配置、设备列表、设备参数显示、历史数据、告警数据、设备信息、支持型号管理、用户管理等webUI显示； 4、功能相关：设备采集、数据状态更新、添加、编辑、删除设备/型号，历史数据、报警查询。
测试结果 | 1、正常 2、正常 3、英文版部分存在中文 4、正常

## 测试记录
测试记录
序号 | 测试时间 | 测试项 | 原数据 | 数据
1 | 20240927 | 门禁页面 |  | 中英文门禁界面不一致，且英文门禁界面不显示门禁信息
2 | 20240927 | UPS页面 |  | 部分设备还存在英文
3 | 20240927 | 232设备页面 |  | 232设备添加页面还存在中文
7